Migrando para BIM com o Pro-Elétrica

Escopo do curso — versão 2.0

# Boas-vindas

### Entre no Grupo do WhatsApp

### Baixe o Pro-Elétrica para Revit

# Introdução e Fundamentos BIM

### Por que Revit e não CAD? O que muda de fato no fluxo de trabalho

### O que é BIM na prática

### Ambientação e Conceitos Iniciais no Revit

# Configurações Iniciais e Vínculos

### Configuração inicial

### O que é um template

### Iniciando o projeto elétrico a partir do template (método nativo)

### Iniciando o projeto elétrico a partir do template (método plugin)

### Vinculando a Arquitetura

### Configurando a arquitetura a partir de um arquivo .rvt (revit nativo)

### Vinculando a arquitetura no Revit

### Configurando os níveis

### Criando/importando os espaços

### Configurando a arquitetura a partir de um arquivo .ifc (BIM interoperável)

### Vinculando a arquitetura no Revit

### Configurando os níveis

### Criando/importando os espaços

### Configurando a arquitetura a partir de um arquivo .dwg (CAD)

### Criando os níveis do projeto

### Importando os DWGs nos níveis do projeto

### Manipulando o DWG (métodos de visualização e tratamento)

### Criando os espaços (se necessário)

### Verificações antes do início do projeto

### Definindo escala de trabalho e regiões de documentação (muito importante)

### Criando Tabela de Espaços

### Configuração dos Fatores de Demanda Vide Concessionária

### Demandas para concessionárias diferentes usando o mesmo template

# Lançamento de Pontos (Iluminação, Tomadas e Interruptores)

### Iluminação

### Importando o projeto luminotécnico (quando disponível)

### Calculando a potência mínima de iluminação pela 5410 (quando aplicável)

### Lançando e configurando os pontos de iluminação

### Lançando e configurando os interruptores simples

### Procedimento para interruptores paralelos e intermediários com o plugin

### Inserção das TAGs

### Lançamento e configurações dos pontos de tomada

### Cálculo da potência mínima conforme NBR5410

### Lançamento das tomadas de uso geral

### Lançamento das tomadas de uso específico

### Inserção das TAGs

# Quadros e Circuitos

### Criação de plantas de supervisão de lançamento dos circuitos (opcional)

### Lançamento dos Quadros e criação dos Circuitos com o Pro-Elétrica

### Tabelas de Revisão

### Renomear e Incluir Prefixo no nome dos Circuitos

### Configurando as proteções

### DPS

### DR e Grupos de DR

### Configurando o aterramento

### Terra individual ou maior bitola do trecho

### Terra nos circuitos de iluminação

### Grupos de terra

### Terra no alimentador dos quadros

# Infraestrutura

### Lançamento de Eletrodutos e Conduletes

### Eletrocalhas e Perfilados no Revit

### Vinculando modelos de outras disciplinas (estrutura, hidráulica, HVAC)

### Identificando interferências e desviando a infra elétrica: Desvio em Eletrodutos e Eletrocalhas

# Dimensionamentos

### Dimensionamentos dos circuitos com o Pro-Elétrica

### Dimensionamento de infraestrutura

### Impedimentos e personalização do roteamento dos circuitos

### Lançamento da Fiação com o Pro-Elétrica

### Gerar Legenda da fiação de Linhas de Chamada maiores

  - Cadastro das Tabelas da Concessionária para Alimentador que vem da Concessionária

  - Dimensionamento do alimentador

### Geração dos diagramas unifilar e trifilar

### Geração e personalização do quadro de cargas padrão CAD

### Montagem e detalhamento dos quadros

# Documentação e Modelagem

### Modelos de Vistas e Filtros no Revit

### Criando Plantas de Iluminação e Tomadas Utilizando Filtros

### Criando Planta de Layout

### Linhas de Cotas

### Linha de Cotas com paredes vinculadas

### Tabelas no Revit

### Personalização de Quantitativos de Eletrocalhas

### Entendendo e configurando os quantitativos no Revit

### Trabalhando com Eletrocalhas e Quantitativos

### Criando tabela de pontos de tomadas de uso específico (com legenda)

### Importação e Exportação de Tabelas entre Revit e Excel

### Quantitativos do Plugin

### Gerando e configurando a tabela de cabos

### Gerando e configurando a tabela de dispositivos

### Pranchas no Revit

### Montagem das Pranchas e Importação de Detalhes

### Exportação de Pranchas para PDF e DWG

### Gerando e configurando o memorial descritivo (apenas V24)

### Limpando e salvando o projeto finalizado

### Baixe os Arquivos Finalizados

# Dicas e recursos úteis

### Mudar Quadro Monofásico para Bifásico/Trifásico

### Quadro de Cargas - Configurar Grupos de Cargas

### Transferir Circuitos entre quadros

### Hierarquia de Quadros

### Transferir Circuitos entre quadros

### Filtros de circuitos/objetos do circuito

### Um overview sobre as funcionalidades do Plugin

# Criação de Famílias e Personalização

### Anatomia de uma família: categorias, parâmetros, planos de referência

### Criando família de equipamento elétrico do zero

### Parâmetros compartilhados vs. parâmetros de família

### Criando família de detalhe (detail component) para pranchas

### Testando e depurando famílias

### Como adicionar e configurar novas peças ao Template do Pro-Elétrica

### Criando Conector de Conduíte no Revit

### Criando e Editando Simbologia de Famílias

### Edição de Tabelas de Painéis no Revit

### Organizando sua própria biblioteca de famílias

# Famílias criadas:

### Luminária em perfilado – Saída de fio/tomada

### Tomada em perfilado – paramétrica

### Luminária “invisível”

### Luminária “invisível” como pendente

### Representação de cabo/rabicho multipolar para interligação das luminárias, quando aplicável.

### Carregadores veiculares elétricos (importados do BIM Object)

# Aulas Extras

### Múltiplos Condutores por Fase, Disjuntores Maiores que 125A

### Circuitos Bifásicos e Monofásico na mesma tomada Dupla

### Dúvidas: Tags e Tabela de Eletrodutos

# Novos Recursos do Pro-Elétrica (vídeos do Valter Rengel)